抚远市2024年第四季度饮用水卫生监测公示

市卫生健康局于第四季度对市政供水5个水龙头监测点开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

| 序号 | 指标名称 | 监测点及检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 翠洁超市 | 二十四生活超市 | 小二郎文体商店 | 原味铝盆烤肉 | 家家乐超市 |
| 1 | 总大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 菌落总数 | 53 | 74 | 62 | 44 | 61 |
| 3 | 砷 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 镉 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 铬(六价) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 6 | 铅 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7 | 汞 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 8 | 氰化物 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 9 | 氟化物 | 0.293 | 0.287 | 0.273 | 0.277 | 0.289 |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | 3.284 | 3.401 | 3.182 | 3.234 | 3.378 |
| 11 | 亚氯酸盐 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.008 |
| 12 | 色度(铂钴色度单位) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 14 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 肉眼可见物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | pH | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17 | 铝 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 18 | 铁 | -1 | -1 | 0.025 | 0.017 | -1 |
| 19 | 锰 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 20 | 铜 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 21 | 锌 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 22 | 氯化物 | 3.425 | 3.388 | 2.971 | 2.681 | 3.421 |
| 23 | 硫酸盐 | 3.672 | 3.573 | 3.247 | 3.183 | 3.672 |
| 24 | 溶解性总固体 | 257 | 267 | 254 | 273 | 269 |
| 25 | 总硬度(以CaCO3计) | 230 | 240 | 230 | 250 | 240 |
| 26 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 0.7625 | 0.6458 | 0.6371 | 0.5896 | 0.7121 |
| 27 | 氨(以N计) | 0.033 | 0.037 | 0.031 | 0.035 | 0.028 |
| 28 | 二氧化氯 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 注：结果“-1”为指标低于最低检出限。 |  |  |  |  |  |  |