## Sheet1
佳木斯市抚远生态环境局 2024年“双随机”抽查污染源明细表 （7-9月份）
序号 | 企业名称 | 所在区域 | 单位类型（一般、重点、特殊（产生危险废物企业）） | 执法人员 | 检查行为名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查及查处情况 | 有无处罚 | 备注
1 | 抚远市新世纪热电有限责任公司 | 抚远市 | 重点 | 王晓鑫、李胜 | 双随机 | 2024.7.25 | 生产、污染防治设施运行情况 | 1、处理工艺为袋式除尘器、碱法喷淋法、双碱法、SNCR。2、于2017年4月16日，由抚远市环境保护局验收完成。2、经营项目为供热、发电、煤炭销售。热力安装、废物利用，生产中产生煤灰转运至集中填埋处进行填埋处理。生活废水直接排入抚远市城市管网。3、排污许可证申领时间为2020年9月19日至2025年9月18日，编号为：912308337026732508001P。现场检查该公司季节性停产。 | 无
2 | 抚远市人民医院 | 抚远市 | 一般 | 陈洪昌、毛东君 | 双随机 | 2024.7.30 | 生产、污染防治设施运行情况 | 该医院现正常开诊中，有Ⅲ类放射线装置7台，分别为1台DR、1台64排VCT、1台数字化透视机、1台牙片机、1台口腔数字化X射线机、1台16排CT、1台钼靶，防护措施得当，门灯联动正常，警示标示，防护用品齐备，完善各项规章制度，并张贴上墙，辐射安全许可证有效期至2024年5月13日，该医院医疗废水通过加活氧化剂后，经第三方按照排污许可证要求定期检测达标排入市政管网，医疗废物处理间位于医院东侧，现场地面硬化，医疗垃圾分类存放，定期由医疗垃圾处置单位外运处理，有转运合同联单。该院2020年10月已办理环评审批手续并验收，制定环境风险应急预案，已完成备案。 | 无
3 | 抚远金业砖瓦厂 | 抚远市 | 一般 | 李胜、王晓鑫 | 双随机 | 2024.8.22 | 生产、污染防治设施运行情况 | 经检查发现院内有一栋办公楼，厂房占地面积9000多平方米，脱硫除尘污染防治设施正常运行。厂区内有机器设备铲车一辆，挖掘机一台，生产物料已经苫盖，厂区有两台工业窑炉，现场已停产。 | 无
4 | 抚远市永辉水稻种植专业合作社 | 抚远市 | 一般 | 毛东君、陈洪昌 | 双随机 | 2024.8.22 | 生产、污染防治设施运行情况 | 检查发现院内烘干塔1座，有1台用于烘干塔的生物质锅炉，现在停止使用。该厂处于长期停产状态。 | 无
5 | 抚远市富裕水稻种植专业合作社 | 抚远市 | 一般 | 李胜、王晓鑫 | 双随机 | 2024.9.19 | 生产、污染防治设施运行情况 | 经现场检查，院内有粮仓8处，烘干塔2座，有一台用于烘干塔的燃煤锅炉，现在停止使用，院内有一处办公楼一台生物质锅炉，取暖锅炉使用旋风除尘器，该单位烘干塔处于长期停产状态。 | 无
6 | 抚远市东泉饮品公司 | 抚远市 | 一般 | 毛东君、陈洪昌 | 双随机 | 2024.9.23 | 生产、污染防治设施运行情况 | 抚远市双胜村东泉饮品法定代表人关立斌，经营范围：预包装食品、散包装食品。纯净水和其他饮用水的生产加工及销售。现场检查情况：该企业已经停产。 | 无
7 | 抚远市鑫安机动车检测有限公司 | 抚远市 | 一般 | 李楠、毛东君 | 双随机 | 2024.9.3 | 生产、污染防治设施运行情况 | 未发现问题。 | 无 | 市场监督管理局牵头联查
8 | 抚远市鑫意客运有限公司 | 抚远市 | 一般 | 贾林群、井世辉、陈洪昌 | 双随机 | 2024.9.12 | 生产、污染防治设施运行情况 | 未发现问题。 | 无 | 公安局、交通运输局联查