## Sheet1
佳木斯市抚远生态环境局2025年“双随机”抽查污染源明细表（一季度）
序号 | 企业名称 | 所在区域 | 单位类型（一般、重点、特殊（产生危险废物企业）） | 执法人员 | 检查行为名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查及查出情况 | 有无处罚 | 备注
1 | 抚远市新世纪热电有限责任公司 | 抚远市 | 重点 | 李胜、陈洪昌 | 双随机 | 2025.3.25 | 生产运行 | 抚远市新世纪热电有限责任公司，法定代表人王建翔，统一社会信用代码：912308337026732508，注册资本2019万元人民币。经营范围：供热、发电、煤炭销售、热力安装、废物利用。总用地面积152654.34平方米。共9块土地。二类功能区。规模小型S，员工142人。一台75蒸吨锅现场已经生产运行。已安装在线监控设备。危险废物暂存间已建设符合三防要求。标识牌和制度板完整，信息公示牌设立。有危险废物转移联单。防尘网已经设立。排污许可证编码912308337026732508001P，有效期自2024年7月17日至2029年7月16日。2024年11月15日因厂区北侧燃煤露天堆放1232平方米，被佳木斯市生态环境局处罚人民币二万七千二百元整。现场检查该企业正在生产中，煤堆已苫盖。企业2024年的突发环境应急预案，正在提供应急演练培训和演练佐证材料。 | 无
2 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 抚远市 | 重点 | 毛东君、李胜 | 双随机 | 2025.3.28 | 生产运行 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司成立于2019年4月16日，注册位于黑龙江省抚远市长江路北侧，法定代表人为王耀昕。经营范围包括生物质发电；新型电力和热力生产销售；生物质燃料（不含危险化学品)收购、加工、存储、运输、销售及灰渣综合利用；生物肥料生产、销售；相关技术咨询和检修服务；单位食堂。统一社会信用代码：91230833MA1BJNMY30。生产情况主要生产设备运行状态：已经停产，供热取暖锅炉正在使用。项目环评、验收、排污许可证情况：环评批复验收时间为2019年11月。排污许可证2021年8月13日至2026年8月12日有效期。污染防治设施建设情况：1台130T/H高温高压循环流化床锅炉，一台30MW凝气式汽轮发电机组，1座容积800立方米混凝土灰库，1座60立方米钢结构渣仓，一座20平方米危废暂存间，除灰渣系统，布袋除尘系统，烟气循环硫化床法烟气脱硫系统，CNCR法+低氮燃烧技术脱硫脱硝（脱硝剂为尿素）。固体废体和危险废物存储和处置情况固体废体存储场所现状有“三防”措施，危险废物存储场所现状有入库记录，危险废物间标识已更新，有转运协议。 | 无
3 | 黑龙江省建三江农垦禹翔供热有限公司 | 抚远市 | 重点 | 李胜、陈洪昌 | 双随机 | 2025.3.28 | 生产运行 | 黑龙江省建三角农垦禹翔供热有限公司已注册工商营业执照。法定代表人：王晓虎。统一社会信用代码：91223006322934228D。经营范围：许可项目：供暖服务；建设工程设计；供热工程建设；建设工程施工；自来水生产与供应一般项目：热力生产和供应；五金产品销售；五金产品批发；物业管理。2014年10月10日成立，注册资本50万元人民币。规模：小型S。建设情况：厂房一座、办公房一座、燃煤锅炉2台，一台64蒸吨一台40蒸吨，共用一台出尘设施。环评批复完成、验收完成、突发环境应急预案已经编制。排污许可证情况：2025年1月10日新增加排污许可证项目，有效期限2024年12月30日至2029年12月29日。许可证编号：91223006322934228D001R。现场检查情况：72小时调试已完成。危险废物间标识牌更换最新标识。 | 无
4 | 抚远市滨南环境工程有限公司 | 抚远市 | 重点 | 李胜、陈洪昌 | 双随机 | 2025.3.28 | 生产运行 | 抚远市滨南环境工程有限公司，地址位于抚远市迎宾路加油站西侧环境卫生管理处，已注册营业执照，垃圾填埋场位于浓江乡双胜村，统一社会信用代码：91230833MA1B5C1561。垃圾填埋场位于双胜村，法定代表人何江，垃圾填埋场负责人郭世伟。垃圾填埋场占地面积2万5千平方，其中垃圾填埋区1.45万平方米。生产情况主要生产设备运行状态：渗滤液间停产。项目环评、验收、排污许可证情况：环评批复验收时间为2018年6月，排污许可证2021年3月19日至2026年3月18日有效期。污染防治设施建设情况：现场看到污染防治设施建设情况（治污设备垃圾渗滤液处理系统一台隆恩杰产品型号DTR0-55），智能液位仪测控箱（增强型）型号JC-YWJ-WX量程，烟台俊晨物联网设备。在线监控设备已安装（在线设备名称正奇环境，COD水质在线分析仪一套、氨氮水质在线分析仪一套。）固体废体和危险废物存储和处置情况固体废体存储场所现状有“三防”措施。环境事故应急预案已经制定有事故池；有突发环境应急预案。现场检查情况：企业渗滤液处理间已停产，模柱设备已经进行包封。 | 无